ОТЧЕТ по подготовке к отопительному периоду объектов ЖКХ городского поселения «Жирекенское»

С окончания отопительного периода 2015 г. до 01 августа 2015 заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту систем водоснабжения с бурением скважины и обустройством станции «Озерная» с ООО «Зенит» от 31.07.2015г. №31/07/2015, на выполнение работ по ремонту теплосетей с ООО «Коммунальник» от 28.07.2015г. №0191300022315000018.

По подготовке к отопительному периоду объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры городского поселения «Жирекенское» выполнены следующие работы:

1. **Центральная отопительная котельная (ЦОК)**

По подготовке ЦОК к отопительному периоду 2015-2016 гг. выполнены работы текущего ремонта котлов, циклонов, углеподачи, оборудования, трубопроводов. Замена троса канала ШЗУ и ремонт ковша будет производиться в октябре 2015г.(согласно плана). Готовность ЦОК - 100%. Подготовка к отопительному периоду техники проведена. Готовность техники - 100%.

1. **Центральные водозаборные сооружения (ЦВЗС)**

По подготовке ЦВЗС к отопительному периоду 2015-2016 гг. выполнены следующие работы:

**Скважины №11, 60б**

Выполнены работы:

- работы по бурению и подключению в работу скважин №11, №60б окончены полностью (бурение, подключение электроэнергии, строительство павильонов, установка насосов);

- завершены работы по монтажу, гидроизоляции, теплоизоляции емкости V-400 м3;

- завершены работы по прокладке, гидро- и теплоизоляции трубопроводов от скважин до емкости и котельной с Озерное;

**Котельная с. Озерное**

Выполнены работы:

- по замене секций и обмуровке 2-х котлов, оборудования котельной кроме замены теплообменников;

- ведутся работы по ремонту кровли котельной с Озерное.

Готовность котельной с. Озерное – 100%.

**ПНС**

Работы по текущему ремонту оборудования выполнены.

**Разводящие сети тепло, водоснабжения п. Жирекен**

По капитальному ремонту теплосетей п. Жирекен выполнены работы по :

1. Теплотрасса от ТК19 до корпуса отделения больницы (100%):

2. Теплотрасса от ТК12 до ТК12.1 (100%):

3. Теплотрасса от ТК6 до ТК8(100%):

4. Теплотрасса от ТК4 до жилого дома №41(100%):

**Жилой фонд**

Запланированный капитальный ремонт швов (частично) жилых домов №28,20,43 проведен, работы по капитальному ремонту жилых домов №31,33,35,36,37 (кровли) выполнен 100%. Готовность к отопительному периоду 2015-2016 гг. жилых домов 100% Запланированные работы по текущему ремонту выполнены – 100%. Аварийный запас материалов создан.