Администрация городского поселения

«Жирекенское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Жирекен, Чернышевского района

19 января  2016г.                                                                            №52-ГО

«Об утверждении Положения об аварийном запасе материально-

технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры городского поселения «Жирекенское», обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения населения  на территории городского поселения «Жирекенское» и ликвидаций их последствий»

Для обеспечения ритмичной работы и оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Жирекенское»,   администрация городского поселения «Жирекенское» п о с т а н о в л я е т:

1.    Утвердить Положение об аварийном запасе материально- технических

ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры городского поселения «Жирекенское», обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения населения  на территории городского поселения «Жирекенское» и ликвидаций их последствий» (прилагается).

- Утвердить объем неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского поселения чернышевск.забайкальскийкрай.рф.

- Контроль по исполнению данного постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения «Жирекенское»               А.В. Когодеева

Приложение №1                                                                                                             УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                       постановлением администрации                                                                                                городского поселения «Жирекенское»                                                                                      от «___»_____2016 г. №___

ПОЛОЖЕНИЕ

об аварийном запасе материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры городского поселения «Жирекенское», обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения населения  на территории городского поселения «Жирекенское» и ликвидаций их последствий

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, хранения, использования и пополнения аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры городского поселения «Жирекенское», обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения населения на территории городского поселения «Жирекенское», и ликвидации их последствий (далее соответственно - материально-технические ресурсы, аварийный запас, объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры).

2. В целях настоящего Положения под аварией понимается техногенное нарушение на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры, в результате которого наступает одно из следующих последствий:

а) прекращение либо существенное снижение объемов водопотребления и (или) водоотведения на срок более 4 часов, снижение качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде;

б) перерыв в теплоснабжении в период отопительного сезона на срок более 8 часов;

в) полное или частичное ограничение режима потребления электрической энергии на срок более 2 часов.

3. Финансирование расходов по формированию, хранению и пополнению аварийного запаса осуществляется за счет средств ресурсоснабжающей организации.

II. Определение номенклатуры и объема аварийного запаса

- Номенклатура и объемы резервных запасов материалов и оборудования определяются исходя из прогноза на локальном уровне, в основу которого положен анализ аварийных ситуаций, возможных или имевших место на данной территории предприятий,

- Определение величины расхода материалов и оборудования для ликвидации отдельных видов повреждений на водопроводных и водоотводящих сетях должно производиться исходя из норм расхода материалов и оборудования на одну аварию (единичных норм, которые разработаны на основе существующих нормативов на строительные и ремонтно-эксплуатационные работы и фактических замеров количества расходуемых материалов при ликвидации отдельных видов повреждений на водопроводных и водоотводящих сетях.

- На основании единичных норм расхода на одну аварию, фактических данных об аварийности с учетом других факторов, разрабатывается средняя величина резервного (аварийного) запаса и норма  резервного (аварийного) запаса материалов и оборудования для водопроводных и канализационных сетей городского поселения «Жирекенское».

- Характеристикой аварийности водопроводных и канализационных сетей является количество аварий на единицу длины трубопроводов – км.

- Резервный (аварийный) запас материалов для  водопроводных сетей в целом по системе городского поселения «Жирекенское» определяется по формуле:

Gв = gв х Lв х Kз х Rс,                  (1)

где:  Gв – аварийный запас каждого вида материалов в соответствующих единицах (весовых, объемных, линейных, процентах) на год;

gв – норма аварийного запаса каждого материала в соответствующих единицах на 1 км водопроводной сети за год, определяется по формуле:

gв = (SUM aini + SUM bimi + …. = SUM ciki)/ SUM liT,      (2)

где: ai,bi,…. ci – единичные нормы расхода данного материала при ликвидации различных видов аварий на сетях разных диаметров  в соответствующих единицах на одну аварию;

ni, mi, … ki – количество соответствующих видов  аварий на сетях разных диаметров за период наблюдений, шт.;

T – период наблюдений в годах (5 лет);

Li – средняя за период наблюдений протяженность сети каждого диаметра, км.;

Lв – общая протяженность водопроводной сети, км (50);

Кз – коэффициент, учитывающий повышение аварийного запаса материалов за счет неучтенных потерь и аварий, Рекомендуется принять 1,1;

Кс – коэффициент, учитывающий снижение запаса материалов в перспективе за счет повышения качества стротельно-монтажных работ, совершенствования режима эксплуатации и снижения аварийности на сетях.

Рекомендуемые значения коэффициентов снижения аварийности для водопроводных сетей.

Таблица 1.

| Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кс | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,80 |

- Аварийный запас материалов для водопроводных сетей определяется по формуле:

Gв = gв х Lв х л/лср х Кз х Кс,        (3)

где: Gв, gd, Lв, Кз, Кс – в соответствии с формулой (1);

л среднее (за предыдущие 5 лет) количество аварий на 1 км сети за год (0,03);

лср – среднее за год число аварий на 1 км водопроводной сети городского

поселения «Жирекенское» (0,03).

- Нормы расхода материалов:.

Таблица 1.(на замену участка стальных труб)

| №№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материалов на два стыка, диаметр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 |
| 1. | Труба стальная | тн | По факту с коэффициентом К = 1.01 на 1 м.п. |
| 2. | Электроды | кг | 0,34 | 0,68 | 0,92 | 1,28 | 1,6 | 3,48 |
| 3. | Проволока катаная | кг | - | - | - | - | - | 0,18 |
| 4. | Утеплитель | кг | По факту с коэффициентом К = 1.01 на 1 м.п. |

Примечание: При замене участка труб протяженностью более одной трубы, дополнительно увеличивать норму расхода электродов согласно таблицы на необходимое количество стыков.

Таблица 2. (на заваривание стыков)

| №№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материалов на два стыка, диаметр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 |
| 1. | Электроды | кг | 0,17 | 0,34 | 0,46 | 0,64 | 0,80 | 1,74 |

Таблица 3. (на заваривание свища)

| №№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода материалов на два стыка, диаметр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 |
| 1. | Электроды | кг | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,13 |
| 2. | Болты | кг | - | - | - | - | - | 0,6 |

- Резервный  запас  оборудования  определяется  количеством оборудования

конкретной    модели,    типоразмера,   необходимого дополнительно   к    используемому   в  непрерывном  производственном процессе для обеспечения ритмичного бесперебойного функционирования централизованной системы водоснабжения, водоотведения в случае непредвиденных (аварийных) выходов из строя основного работающего оборудования.

На  оборудование, для которого требуется определить нормативы и нормы

резервного  запаса, составляется  и утверждается  руководителями эксплуатирующих организаций перечень    исходя   из  технологической

специфики     производственного     процесса     и     экономической

целесообразности   создания   резерва.   В  перечень  не  включается оборудование, резерв   которого  предусмотрен  уже  в  технических проектах

предприятия и  в соответствии с проектами  оно установлено на предприятии.

В перечень включается оборудование, аварийный резерв которого хранится

на складе предприятия.

- Номенклатура и объем аварийного запаса утверждается администрацией ежегодно с учетом количества, общей площади и степени износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

- Информация о номенклатуре и объеме аварийного запаса подлежит размещению на официальном сайте администрации городского поселения «Жирекенское» в течении 5-ти рабочих дней со дня принятия правового акта администрации городского поселения «Жирекенское» об их утверждении.

III. Порядок формирования, хранения,  учета и пополнения аварийного запаса

- Формирование, хранение, учет и пополнение аварийного запаса осуществляется ресурсоснабжающей организацией.

- Материально-технические ресурсы размещаются на объектах, имеющих условия для их хранения и обеспечивающих их оперативную доставку в зоны аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры и порядок учета материально-технических ресурсов, находящихся на хранении.

IV. Порядок использования аварийного запаса

- Использование аварийного запаса осуществляется на основании решений о выделение материально-технических ресурсов из аварийного запаса, принимаемых комиссией по использованию материально-технических ресурсов, состав и порядок которой утверждается администрацией городского поселения «Жирекенское» (далее – комиссия). Решения комиссии оформляются протоколами.

- Основанием для рассмотрения комиссией вопроса о выделении материально-технических ресурсов из аварийного запаса являются следующие документы:

- заявка заинтересованного лица о выделении материально-технических ресурсов из аварийного запаса (далее – заявитель) по форме, в которой должны быть указаны уровень износа объекта жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также последствия, предусмотренные п. 2 настоящего Положения, которые наступили или могут наступить в результате аварии на объекте жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- акт обследования технического состояния объекта жилищно-коммунальной инфраструктуры.

3.    Выделение материально-технических ресурсов из аварийного запаса осуществляется только в случае, если уровень износа инженерных сетей на объекте    жилищно-коммунальной инфраструктуры составляет на менее 60 процентов, а также если наступило одно из последствий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, или существует реальная угроза его наступления.

4.  Полученные и использованные материально-технические ресурсы из

аварийного запаса должны быть пополнены в течении 12 месяцев со дня использования.

5.  Получение материально-технических ресурсов из аварийного запаса осуществляется по акту приема-передачи.

_____________________